«Когда лифт – небезопасен!»
Халатное отношение к правилам и нормам охраны труда со стороны должностных лиц и самого работника привело в октябре 2025 года к несчастному случаю, в одной из организации Гомельской области, в результате которого работник получил тяжелую производственную травму.
                              Расследованием установлено

13.10.2025 специалист коммерческого отдела Х. около 08 часов 00 минут прибыла в магазин «Копеечка» ЗАО «Доброном» по адресу: ул.Снежкова, 17, г. Речица, Гомельская область организации Y. По прибытию в магазин X. сложила личные вещи в покупательскую ячейку, одела рабочий жилет и бэйдж с логотипом компании и направилась в торговый зал магазина для оценки товара на полках.

В это время в магазине уже находились работники магазина, в том числе лифтер M., директор магазина C., которые готовили магазин к открытию. 

После оценки товара, X. потребовалось поднять товар из склада, который находится в подвале магазина в торговый зал. Для этого она обращалась к свободным работникам магазина, чтобы они помогали X. подымать товар со склада с помощью лифта.  Таким образом X. произвела 5 рейсов. 

Около 11 часов 20 минут X нужно было поднять с помощью лифта еще одну тележку с товаром. Так как никого из свободных сотрудников магазина не было, в том числе и лифтера M, который находился на фасовке товара около колбасного отдела, то X. самостоятельно приняла решение поднять товар со склада с помощью лифта. Для этого она спустила тележку на лифте в подвал, а сама спустилась по лестнице. Находясь внизу, X. забрала пустую тележку с лифта и закрыла дверь шахты и направилась в склад для загрузки тележки товаром. 

В промежутке времени с 11 часов 56 минут и 12 часов 05 минут лифтом воспользовались два человека, в том числе M., который не вернул платформу лифта в подвал магазина (платформа лифта осталась на первом этаже).

Около 12 часов 05 минут X., загрузив тележку товаром, подкатила ее к дверям шахты лифта в подвале и открыла их. При этом освещение погрузочной площадки лифта в подвале отсутствовало. X., не убедилась в наличии платформы лифта перед собой, взяла тележку за боковую стену, повернулась правым боком к шахте лифта, стала закатывать одну часть тележки в шахту, как неожиданно X. упала в приямок шахты лифта, тем самым получив травму ноги.

На крик X., прибежали работники магазина. Помогли ей выбраться из шахты лифта и вызвали автомобиль скорой медицинской помощи УЗ «Речицкая ЦРБ».

Причины несчастного случая

1. Безопасность эксплуатации лифта грузового тротуарного модели ПГ – 237 не обеспечена путем: 

1.1. неисправности автоматического замка дверей шахты в подвале здания лифта грузового тротуарного; 

1.2. не срабатывание концевого выключателя контроля запирания дверей шахты в подвале магазина лифта грузового тротуарного; 

1.3. отсутствии освещения погрузочной площадки лифта грузового тротуарного в подвале магазина;

2. Неудовлетворительная организация производства работ по подъему товара с помощью лифта грузового тротуарного модели ПГ – 237 выразившаяся в:
2.1. не проверке объема выполнения осмотров лифта грузового тротуарного;

2.2. допуске постороннего лица (X.) в служебное помещение магазина, где установлен лифт грузовой тротуарный; 

2.3. не осуществления контроля выполнения лифтерами Инструкции по безопасному ведению работ для лифтера I разряда;

2.4. не осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
2.5. не проведении вводного инструктажа по охране труда потерпевшей, которая выполняла работы по подъему товара с помощью лифта грузового тротуарного модели ПГ – 237 на территории магазина;

2.6. не осуществлении контроля за соблюдением работниками сторонних организаций требований по охране труда, выполняющих работы на территории магазина;

3. Выполнение работы потерпевшей по доставке товара из склада магазина в торговый зал с помощью лифта грузового тротуарного модели ПГ – 237, не обусловленной должностной инструкцией специалиста коммерческого отдела 
Лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, ТНПА, ЛПА – лифтер М., директор магазина С. потерпевшая Х.
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